Т И П О В А Я   ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого конкурса

по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом, расположенным на территории

городского округа город Уфа Республики Башкортостан

1 . Требования к участникам открытого конкурса

1.1 Претендентом может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в конкурсе.

1.2 При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к претендентам:

1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации;

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации.

1.3 В случае установления фактов несоответствия участника конкурса требованиям к претендентам, установленным 3.2 настоящей конкурсной документации, конкурсная комиссия отстраняет участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

2. Форма заявки на участие в конкурсе и инструкция по ее заполнению

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе

,

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации
или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

,

(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя)

(номер телефона)

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу:

.

(адрес многоквартирного дома)

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить на счет:

(реквизиты банковского счета)

.

2. Предложения претендента
по условиям договора управления многоквартирным домом

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

управления многоквартирным домом способа внесения

собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального
найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы
за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет

(реквизиты банковского счета претендента)

К заявке прилагаются следующие документы:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя):

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

| “ |  | ” |  | 20__ |  |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.1 Каждый претендент может подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе в отношении каждого лота (предмета открытого конкурса).

2.2 Заявка, поданная претендентом на часть лота, не рассматривается по данному лоту.

2.3 В случае, если претендент подает более одной заявки на участие в открытом конкурсе в отношении одного и того же лота либо, при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на участие в открытом конкурсе такого претендента, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

2.4 Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в открытом конкурсе. Организатор открытого конкурса не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов открытого конкурса.

- 2.5 Заявка на участие в открытом конкурсе должна быть представлена на русском языке.

- 2.6 Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

- 2.7 Заявка на участие в конкурсе представляется организатору конкурса в закрытом виде (в запечатанном конверте) в установленные им сроки и время приема.

По истечении установленного срока прием заявок прекращается.

2.8 Заявка на участие в открытом конкурсе составляется в письменной форме.

Все документы, входящие в состав заявки, должны быть заполнены разборчиво.

2.9 Заявка на участие в открытом конкурсе по указанной выше форме, должна быть подписана лицом, имеющим полномочия на ее подписание от имени претендента.

2.10 Все документы, входящие в заявку на участие в открытом конкурсе, должны быть надлежащим образом оформлены, иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы, допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

2.11 В тексте всех документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе, не должно быть никаких вставок между строк, надписей поверх изначального текста. Никакие исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью (в случае ее наличия) и заверенных подписью лица, подписавшего заявку на участие в открытом конкурсе.

2.12 Документы заявки на участие в открытом конкурсе представляются в оригинале либо в установленных законодательством Российской Федерации случаях – в заверенных надлежащим образом копиях.

2.13 Все страницы заявки на участие в открытом конкурсе должны быть пронумерованы.

Рисунок 1. Образец оформления последнего листа

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено печатью _______листов

М.П. (в случае ее наличия)

Подпись (расшифровка подписи)

2.14 Документы заявки на участие в открытом конкурсе, представляются в одном томе, прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью претендента (в случае ее наличия) и подписью уполномоченного лица претендента с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц (см. рис. 1).

- 2.15 Все документы, представляемые претендентами в составе заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. В случае отсутствия каких-либо данных необходимо указать слово «нет».

2.16 При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия вправе не допустить к участию в открытом конкурсе претендента, заявка которого оформлена с отступлениями от требований, указанных в настоящем разделе.

2.17 Претендент помещает заявку на участие в открытом конкурсе в конверт, на котором необходимо указать: наименование и адрес организатора открытого конкурса, наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка, номер конкурса, номер лота, на который подается заявка.

2.18 В случае подачи заявок на участие в открытом конкурсе в отношении нескольких лотов одним претендентом, такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в открытом конкурсе в отношении нескольких лотов подаются претендентом в разных конвертах.

В конверте, который подается на первый выбранный претендентом лот, содержатся: комплект общих для всех заявок документов и документы, относящиеся к каждому лоту. На конверте необходимо указать сведения, предусмотренные в пункте 2.17 настоящей главы конкурсной документации.

- Претендент вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя) (см. рис. 2). В конверты, которые подаются претендентом на последующие лоты, комплект общих для всех заявок документов не вкладывается.

ДОКУМЕНТЫ ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ

по лоту

№ _

Кому: ____________________________________________.

__________________________________________________

__________________________________________________

По желанию указывается:

От кого: ________________________________

________________________________________

________________________________________

Откуда: _________________________________

________________________________________

Порядковый номер конкурса______

Номер лота_______

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РБ

- Заключение договора управления многоквартирным домом по результам проведения конкурса

3.1 Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

3.2 Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса направляет подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.3 В случае если победитель конкурса в установленный срок, не представил организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом.

3.4 В случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. При этом заключение договора управления многоквартирным домом таким участником конкурса является обязательным.

В случае признания участника конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении этого участника заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

В случае если единственный участник конкурса признан уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении его заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

3.5 В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

3.6 Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств.

- Порядок изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом

4.1.Обязательства сторон по договору управления многоквартирным домом могут изменены только в случае  наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

4.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

5. Срок действия договора управления  многоквартирным домом

5.1.Договор управления многоквартирным домом с каждым собственником помещения(й) заключается индивидуально, но не позднее 30 календарных дней, согласно протоколу открытого конкурса по отбору Управляющей организации

5.2. Договор заключается сроком на 1 год, а по расчетам сторон действует до их полного погашения.

5.3.Срок действия договора продляется на 3 месяца, если:

большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;

товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;

другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом в соответствии с настоящими Правилами, не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом.

6. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств

6.1. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств составляет, не более 30 дней с даты окончания срока направления собственникам помещений в многоквартирном доме подписанных управляющей организацией и подготовленных проектов договоров управления многоквартирным домом.

- 7. Обеспечение исполнения обязательств

7.1 Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию).

При непредставлении организатору конкурса в указанный срок обеспечения исполнения обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

7.2 Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается в размере одной второй цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате собственниками помещений в течение месяца.

Обеспечение исполнения обязательств реализуется в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения обязательств по оплате коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим организациям, а также в случае причинения управляющей организацией вреда общему имуществу.

7.3  Способ обеспечения исполнения обязательств по договору,  из перечисленных в абзаце первом пункта 6.1, определяется участником  конкурса самостоятельно.

7.4 Обеспечение исполнения обязательств по уплате управляющей организацией собственникам помещений в многоквартирном доме средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу собственников помещений в многоквартирном доме, а обеспечение исполнения обязательств по оплате управляющей организацией ресурсов ресурсоснабжающих организаций - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций. Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление. Указанное требование подлежит отражению в договорах ресурсоснабжения и приема (сброса) сточных вод в качестве существенного условия этих договоров.

8. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги

8.1. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим.

8.2. Неиспользование Собственниками помещений не является основанием для невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

9. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом

9.1. Собственники оплачивают фактически выполненные работы и оказанные услуги по содержанию и ремонту общего имущества. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, применяются Правила изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491.

10. Формы и способы осуществления собственником помещения в многоквартирном доме контроля за выполнением управляющей организацией договора управления

Контроль осуществляется путем:

- получения от Управляющей организации не позднее 3 рабочих дней с даты обращения информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;

- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующей экспертизы);

- участия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвалов, а также участия в проверках технического состояния инженерных систем и оборудования с целью подготовки предложений по их ремонту;

- участия в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;

- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

- составления актов о нарушении условий Договора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных нарушений и не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему законодательству.

- предоставления Собственнику отчета о выполнении Договора за истекший календарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия Договора, а по окончании срока действия договора управления многоквартирным домом - не ранее чем за два месяца и не позднее чем за 15 дней до истечения срока его действия. Отчет размещается на досках объявлений в подъездах или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и в помещении, где располагается управляющая организация.

11. Реквизиты банковского счета для перечисления средств  в  качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе

11.1.Реквизиты банковского счета указываются  в извещении о проведении открытого конкурса, которое размещается в официальном печатном издании и на официальном сайте.

12.    АКТ   о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома   г. Уфа, ул. Рудольфа Нуреева, 14

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки   жилой дом

4. Год постройки   2014-2015гг.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  -

6. Степень фактического износа  -

7. Год последнего капитального ремонта  -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей   17/18

10. Наличие подвала   да

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  414

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

2

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем                     100357,0                                         		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ____________кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	                   19464,7                    кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)_______453,1 __кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______1172,1__кв. м

20. Количество лестниц  	4                                      шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

1172,1   кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	                                               кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___________________кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома_________________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | свайные сборные железобетонные | хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | железобетонные панели | хорошее |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия | сборные железобетонные | хорошее |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | совмещенная рулонная | хорошее |
| 6. Полы | бетонные | хорошее |
| 7. Проемы | пластиковые, | хорошее |
| окна |  |  |
| двери | металлические, филенчат. | хорошее |
| 8. Отделка | затирка швов, оклейка обоями | хорошее |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |

| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| --- | --- | --- |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | имеются | хорошее |
| телефонные сети и оборудование | имеются | хорошее |
| сети проводного радиовещания | имеется | хорошее |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод | имеется | хорошее |
| лифт | пассаж. и грузопассаж. | хорошее |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | проводка скрытая | хорошее |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | от гор.центр.сети | хорошее |
| горячее водоснабжение | централизованное | хорошее |
| водоотведение | сброс в гор.сеть | хорошее |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | от ТЭЦ | хорошее |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

13. Порядок проведения осмотров объектов конкурса

Осмотр объектов конкурса производится в соответствии с графиком проведения осмотра объекта конкурса, график представлен в п.14 настоящей конкурсной документации, в котором указано место и время  начала  проведения осмотра объекта конкурса.

Претендент в праве за три рабочих дня до даты проведения осмотра, в письменной форме заявить в адрес организатора конкурса о своем участии в проведении осмотра.

Осмотр объекта конкурса (далее - осмотр) осуществляется с участием:

- уполномоченного лица органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса;

- претендента(ов);

- других заинтересованных лиц.

В случае отсутствия, во время и на месте, указанных в графике проведения осмотров объекта конкурса, претендента(ов) и (или) других заинтересованных лиц осмотр не производится, о чем уполномоченным лицом органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса делается соответствующая запись в акт проведения осмотра объекта конкурса.

По результатам проведения осмотра уполномоченным лицом составляется акт проведения осмотра объекта конкурса. Акт проведения осмотра объекта конкурса подписывается уполномоченным лицом органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса и иными присутствующими при осуществлении осмотра лицами.

Акт проведения осмотра объекта конкурс составляется в единственном экземпляре и хранится у организатора конкурса в течение трех лет.

Акт

проведения осмотра объектов конкурса

Проведен осмотр объекта(-ов) конкурса расположенного(-ых) по адресу(-ам):

| № п/п | Адрес объекта конкурса |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

(дата проведения осмотра объектов конкурса) ___________200__г.

(время  начала проведения осмотра объекта конкурса) ______________ 200__г.

(время окончания проведения осмотра объекта конкурса) __________200__г.

Присутствуют:

| № п/п | Ф.И.О | Документ, удостоверяющий личность | Реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, участвующего в проведении осмотра объекта конкурса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Примечание: ________________________________________________________________________

(запись об отсутствии в указанное в приложении 3 к конкурсной документации время и место начала проведения осмотра объекта конкурса претендента(ов) и (или) других заинтересованных лиц осмотр.)

Подписи:

1.____________________________________________________________________________________

(уполномоченное лицо органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса)

2.______________________________________________________________________________________________________________________________

(иные присутствующие при осмотре лица)

3.______________________________________________________________________________________________________________________________

(иные присутствующие при осмотре лица)

| 14. График проведения осмотров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Дата проведения осмотра | Время и место начала проведения осмотра | Адрес осматриваемого объекта конкурса |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
|  | 17.05.2016 г. 18.05.2016 г. 19.05.2016 г. 20.05.2016 г. 23.05.2016г. 24.05.2016 г. 25.05.2016 г. 26.05.2016 г. 27.05.2016 г. 30.05.2016 г. 31.05.2016 г. 01.06.2016 г. 02.06.2016 г. 03.06.2016 г. 06.06.2016 г. 07.06.2016 г. 08.06.2016 г. 09.06.2016 г. 10.06.2016 г. 14.06.2016г. 15.06.2016г. | 10.00 часов, сбор у МКД по ул. Рудольфа Нуреева, д.14 по письменным заявкам претендентов) | г.Уфа, ул. Рудольфа Нуреева, д.14. |

Утверждаю

_______________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя)

_______________________________________

органа местного самоуправления,

_______________________________________

являющегося организатором конкурса,

"__" ______________________20__г.

(дата утверждения)

15. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций |  |  |  |
| 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |  |
| проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  |  |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами; |  |  |  |
| при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |  |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. |  |  |  |
| 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  |  |
| проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; |  |  |  |
| проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; |  |  |  |
| контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. |  |  |  |
| 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |  |
| выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  |  |
| выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; |  |  |  |
| выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; |  |  |  |
| выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен; |  |  |  |
| в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |
| выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  |  |
| выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  |  |
| выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; |  |  |  |
| выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов; |  |  |  |
| выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями; |  |  |  |
| проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов: |  |  |  |
| выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; |  |  |  |
| контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами; |  |  |  |
| выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами; |  |  |  |
| выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками; |  |  |  |
| контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами; |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |  |
| контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  |  |
| выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |
| выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |
| выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |  |
| проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |
| выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |
| проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; |  |  |  |
| проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |
| контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |
| осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; |  |  |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  |  |
| проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель; |  |  |  |
| проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов; |  |  |  |
| проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |  |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  |  |
| выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |
| выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; |  |  |  |
| выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  |
| проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам; проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами. |  |  |  |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  |  |
| контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); |  |  |  |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; |  |  |  |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; |  |  |  |
| контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |
| 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |
| 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |  |  |
| 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |
| проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |
| 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |
| проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |
| при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
| 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: |  |  |  |
| проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода; |  |  |  |
| при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; |  |  |  |
| чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |
| 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |
| техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  |  |  |
| контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; |  |  |  |
| проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; |  |  |  |
| устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |  |  |
| проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения; |  |  |  |
| контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; |  |  |  |
| сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; |  |  |  |
| контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |
| 16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах: |  |  |  |
| определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; |  |  |  |
| устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов); |  |  |  |
| очистка от сажи дымоходов и труб печей; |  |  |  |
| устранение завалов в дымовых каналах. |  |  |  |
| 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: |  |  |  |
| проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах; |  |  |  |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; |  |  |  |
| гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; |  |  |  |
| работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений; |  |  |  |
| проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |
| 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |
| проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  |  |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; |  |  |  |
| контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  |
| восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  |  |
| контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  |  |
| контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; |  |  |  |
| переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; |  |  |  |
| промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  |
| очистка и промывка водонапорных баков; |  |  |  |
| проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов; |  |  |  |
| промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |
| 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |  |  |  |
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; |  |  |  |
| проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); |  |  |  |
| удаление воздуха из системы отопления; промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |
| 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
| проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |  |  |
| проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  |  |
| техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  |  |
| контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  |  |  |
| 21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
| организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; |  |  |  |
| организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; |  |  |  |
| при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  |  |  |
| 22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: |  |  |  |
| организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; |  |  |  |
| обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); |  |  |  |
| обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); |  |  |  |
| обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. |  |  |  |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
| 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |  |
| Влажное подметание: |  |  |  |
| - лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | _ раз(а) в неделю |  |  |
| - лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | _ раз(а) в неделю |  |  |
| - мест перед загрузочными камерами мусоропроводов | _ раз(а) в неделю |  |  |
| Мытье: |  |  |  |
| - лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | _ раз(а) в месяц |  |  |
| - лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | _ раз(а) в месяц |  |  |
| - окон | _ раз(а) в год |  |  |
| - пола кабины лифта. | _ раз(а) в неделю |  |  |
| Обметание пыли с потолков. | _ раз(а) в год |  |  |
| Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта. | _ раз(а) в месяц |  |  |
| Влажная протирка: |  |  |  |
| - стены | _ раз(а) в год |  |  |
| - перил | _ раз(а) в год |  |  |
| - дверей | _ раз(а) в год |  |  |
| - шкафов для электрощитков | _ раз(а) в год |  |  |
| - плафонов | _ раз(а) в год |  |  |
| - радиаторов | _ раз(а) в год |  |  |
| - чердачных лестниц | _ раз(а) в год |  |  |
| - почтовых ящиков | _ раз(а) в год |  |  |
| очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | _ раз(а) в год |  |  |
| проведение дератизации помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, | _ раз(а) в год |  |  |
| проведение дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, | _ раз(а) в год |  |  |
| дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом. | _ раз(а) в год |  |  |
| 24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  |  |  |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  |  |  |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  |  |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  |  |
| очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  |  |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка; |  |  |  |
| уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  |  |  |
| 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  |  |  |
| подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |
| очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, |  |  |  |
| уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  |  |
| уборка газонов; |  |  |  |
| выкашивание газонов; |  |  |  |
| прочистка ливневой канализации; |  |  |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. |  |  |  |
| 26. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: |  |  |  |
| вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |
| вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории; |  |  |  |
| вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории; |  |  |  |
| вывоз крупногабаритного мусора; |  |  |  |
| организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. |  |  |  |
| 27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. 28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  |  |  |

16. ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ                   МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

(ТИПОВАЯ ФОРМА)

г. Уфа                                                                                                         «____» _________ 20_____г.

(наименование юридического лица, индивидуальный предприниматель)

именуем_____ в	дальнейшем	"Управляющая	организация",	(в	лице) ___________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя, представителя, индивидуального предпринимателя) _____________________________________

действующего на основании	, с одной стороны и

(устава, доверенности и т.п.)

,

(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование юридического лица)

,

(при необходимости указать всех собственников помещения(й) на праве общей долевой собственности)

являющ________	собственником(ами) (далее – Собственник(и) _____________

(нежилого(х) помещения(й), квартир(ы) №___________, комнат(ы) в коммунальной квартире №	)

общей площадью	кв.м, жилой площадью	кв.м на ___	этаже	-х ________ этажного многоквартирного________ дома _________ по адресу ____________________________________________________________________

(далее Многоквартирный дом), на основании _______________________________________________________________________

(свидетельство(а) о регистрации права собственности, свидетельства о праве на наследство, договора приватизации жилого помещения, договор(ы) мены, договор(ы) дарения, документы, подтверждающие полную выплату паевого взноса в жилищный, жилищно-строительный или жилищный накопительный кооператив, другие документы, подтверждающие право собственности)

№	   от   «	»	г,   выданного

,

(наименование органа, выдавшего, заверившего или зарегистрировавшего документы)

или   представитель   Собственника   в   лице

,

(должность, фамилия, имя, отчество представителя)

действующего в соответствии с полномочиями, основанными на

,

(наименование федерального закона, акта уполномоченного на то государственного органа или акта органа местного самоуправления либо составленной в письменной форме доверенности, оформленной в соответствии с требованиями п. 3 ст. 185.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально)

или	,

(фамилия, имя, отчество председателя товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива)

действующие на основании	_______________, именуемые совместно Стороны, заключили настоящий Договор управления многоквартирным домом (далее - Договор).

1.  Общие положения

1.1.	Настоящий Договор заключен на основании (далее ненужное зачеркнуть):
- решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;
- открытого     конкурса     по     отбору     управляющей     организации     для     управления многоквартирным домом;

1.2.	Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирном доме и определены в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме               от  «             » 20     г. протокол №      от     «               »  20__г., протокол              №     открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом от «__     » 20__г., проведенного Администрацией городского округа город Уфа Республики Башкортостан.___

1.3.	При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 (далее Правила содержания общего имущества и Правила изменения размера платы за содержание и ремонт), Минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от          03 апреля 2013 г. № 290 (далее – Минимальный перечень услуг и работ и Правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами) и Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 года № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» (далее Стандарт раскрытия информации), и иными положениями гражданского законодательства Российской Федерации.

2. Предмет Договора

2.1.	По настоящему Договору Управляющая организация по  поручению Собственника в течение согласованного в пункте 9.3 настоящего Договора срока за оплату, указанную в разделе 4 настоящего Договора, обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, предоставлять коммунальные услуги Собственнику и пользующимся его помещением(ями) в многоквартирном доме на законных основания лицам (далее именуемых Потребители), осуществлять иную направленную на достижение целей управления Многоквартирным домом деятельность.

2.2.	Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление, и его состояние указаны в приложении № 1 к настоящему Договору и определенном на основании акта подписанного собственником (представителем собственника) и  представителем управляющей организации.

2.3.	Характеристика Многоквартирного дома на момент заключения Договора:

а)	кадастровый номер многоквартирного дома	;

б)	серия, тип постройки	;

в)	год постройки	;

г)	степень износа по данным государственного технического учета %;

д)	год последнего капитального ремонта, виды работ, стоимость _____________;

е)  площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома______________кв. м;

ж)   кадастровый номер земельного участка	;

2.4.	Цель договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а так же предоставление коммунальных услуг Собственнику помещений в многоквартирном доме и Потребителю, проживающим в многоквартирном доме.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Управляющая организация обязана:

3.1.1.	Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в соответствии с настоящим  Договором и действующим законодательством.

3.1.2.	Оказывать услуги по управлению, содержанию и выполнять работы по ремонту общего имущества многоквартирного дома в соответствии с перечнем и периодичностью, указанным и в приложении №3 и приложении №4 к настоящему Договору и последующими изменениями и дополнениями к нему в пределах стоимости таких работ, утвержденной общим собранием собственников либо определенной в порядке, установленном настоящим договором. В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,     содержанию     и     ремонту     общего   имущества 	в многоквартирном доме ненадлежащего качества Управляющая организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.

3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг.

3.1.4.Организовать	круглосуточное	аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, выполнять заявки потребителей, а также устранять аварии, в сроки, установленные законодательством.

3.1.5.	Вести и хранить документацию (базы данных) в соответствии с перечнем, содержащимся в приложении № 2 к настоящему Договору, вносить изменения в техническую документацию, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров.

3.1.6. Рассматривать обращения Собственника, вести их учет, принимать меры, по устранению указанных в них недостатков в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков.

3.1.7. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже, предусмотренного настоящим Договором, путем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома, а в случае личного обращения - немедленно.

3.1.8. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг.

3.1.9.	В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить Собственника или Потребителя о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на информационных  стендах дома. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за содержание и ремонт помещения за текущий месяц.

3.1.10. В течение действия гарантийных сроков на виды работ, указанных в Приложении № 4, за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником или Потребителем. Недостаток и дефект считается выявленным, если Управляющая организация получила письменную заявку на их устранение.

3.1.11. Осуществлять сбор, обновление и хранение информации о Собственниках и Потребителях в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде, учитывая требования Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Готовить предложения о передаче объектов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в пользование иным лицам на возмездной основе на условиях наиболее выгодных для Собственников помещений в этом доме, в том числе с использованием механизмов конкурсного отбора.

3.1.12.	Заключать с организациями поставщиками коммунальных
ресурсов договоры на снабжение коммунальными услугами Собственников и Потребителей, в объемах и с качеством, предусмотренных действующим законодательством.

- Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги, не позднее, чем за тридцать дней до даты предоставления платежных документов, на основании которых будет вноситься плата за жилое помещение и коммунальные услуги, установленных в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

- Выдавать Собственникам платежные документы до 1 числа месяца, следующего за истекшим.

3.1.15.	Обеспечить собственника информацией о телефонах аварийных служб путем их указания (определяется Собственником и Управляющей организацией) и размещения объявлений в подъездах многоквартирного дома.

3.1.16.	По требованию Собственника и иных лиц, пользующихся помещением(ями), выдавать в день обращения справки, установленного образца, выписки из финансового лицевого счета, а  также иные  документы, в установленный законодательством срок.

3.1.17.	Обеспечить установку и ввод в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, в том числе по показателям точности измерений, не позднее 3 месяцев со дня принятия Собственниками помещений в многоквартирном доме решения о включении расходов на приобретение и установку коллективного (общедомового) прибора учета в плату за содержание и ремонт жилого помещения, если иной срок не установлен таким решением.

3.1.18.	Не позднее трех дней до проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.

3.1.19.	По требованию Собственника производить сверку платы за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные услуги и не позднее   3-х рабочих дней выдавать документы, подтверждающие правильность начисления платы, с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленными законодательством и настоящим Договором, а также с учетом правильности начисления, установленных федеральным законом,  неустоек (штрафов, пени) или предусмотренных настоящим договором.

3.1.20. Предоставлять на общем собрании собственников МКД отчет о выполнении Договора управления за истекший календарный год в течение первого квартала текущего года. Также отчет о выполнении Договора предоставляется путем размещения на официальном сайте управляющей организации, согласно Стандарту раскрытия информации, утвержденной постановлением Правительства РФ № 731 от 23.09.2010 года. По требованию Собственника   предоставить смету на указанные работы и услуги, включенные в приложение № 3 и № 4.

- По требованию Собственника предоставить смету на указанные работы и услуги, включенные в приложение № 3 и № 4.

3.1.22.	На основании заявки Собственника  или Потребителя, направлять своего сотрудника для составления акта нанесения ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или помещению(м) Собственника.

3.1.23. Предъявлять председателю совета дома для подписания акты выполненных услуг и работ за прошедший месяц, выполненных по статье «содержание» до 10 числа следующего месяца.

3.1.24. Осуществлять учет зарегистрированных  граждан  и  вести  прием документов  на  регистрацию  и  снятие  с  регистрационного  учета  граждан, в порядке установленном  действующим законодательством; выдавать соответствующие справки и документы.

3.2. Управляющая организация вправе:

3.2.1.	Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе поручать выполнение обязательств по настоящему Договору иным организациям.

3.2.2. В установленном законодательными и нормативными актами порядке взыскивать с виновных сумму неплатежей и пени.

3.2.3. Ограничивать или приостанавливать подачу Собственнику и Потребителю коммунальных услуг в случае неполной оплаты Собственником или Потребителем одной или нескольких коммунальных услуг в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг.

3.3.	Собственник обязан:

3.3.1.	Своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

3.3.2. Не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;

3.3.3.	При неиспользовании помещения(й) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, обеспечивающих доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе.

3.3.4.	Соблюдать следующие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей без проекта, согласованного с управляющей организацией;

б)	 не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

в)	не нарушать имеющиеся схемы учета поставки коммунальных услуг;

г)	не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);

д)	не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче общего имущества многоквартирного дома;

е) обеспечить доступ к инженерным коммуникациям и запорной арматуре для проведения ремонтных работ, не загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;

ж) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы.

з) в течение 30 дней  с момента возникновения права собственности передать в Управляющую организацию копию документа о праве собственности.

3.3.5. При проведении Собственником работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения оплачивать вывоз строительных отходов сверх платы, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

3.3.6. Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения об изменении количества граждан, проживающих в жилых помещениях при отсутствии индивидуальных приборов учета.

3.3.7. Допускать представителей управляющей организации (в том числе работников аварийных служб), представителей органов государственного контроля и надзора в занимаемое жилое или нежилое помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования в заранее согласованное с исполнителем время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, для проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг и выполнения необходимых ремонтных работ – по мере необходимости, а для ликвидации аварий – в любое время.

Допускать вышеуказанных представителей в занимаемое жилое или нежилое помещение для проверки состояния индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета коммунальных ресурсов и распределителей, факта их наличия или отсутствия, а также достоверности переданных потребителем исполнителю сведений о показаниях таких приборов учета и распределителей в заранее согласованное время, но не чаще 1 раза в 3 месяца;

3.3.8. В соответствии с действующим законодательством, ежемесячно вносить взнос на капитальный ремонт.

3.3.9. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях внутридомовых инженерных систем и оборудования, несущих конструкций и иных элементов общего имущества собственников помещения в многоквартирном доме.

3.4.	Собственник имеет право:

3.4.1.  Осуществлять	контроль	за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выполняемых работах и оказываемых услугах Управляющей организацией, связанных с выполнением обязанностей по настоящему Договору.

3.4.2. Требовать от Управляющей организации в случаях и порядке, которые установлены Правилами предоставления коммунальных услуг, изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также за период временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом помещении.

3.4.3. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору.

4. Цена Договора, размер платы за содержание

и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги

и порядок ее внесения

4.1.	Цена Договора определяется исходя из перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, указанных в приложении №3 и приложении №4 к настоящему Договору в размере ( 	    ) тыс. рублей в год, в том числе НДС _______ ( ____________) тыс. руб.

4.2.	Цена договора и размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается на общем собрании собственников помещений в Многоквартирном доме на срок не менее чем один год с учетом предложений Управляющей организации;

4.3.	Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения определяется в зависимости от цены Договора соразмерно доле Собственника в праве общей собственности на общее имущество в размере (____________) рублей в месяц за один кв. м общей площади помещения(й) Собственника.

- Управляющая организация вправе за 30 дней до окончания каждого года действия настоящего договора предоставить Собственнику и другим собственникам помещений в многоквартирном доме предложения по изменению перечней, указанных в приложениях № 3 и  № 4, с приложением сметы расходов на исполнение услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме. Указанная смета является основанием принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения об изменении на следующий отчетный период размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. В случае, если общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в указанный срок не проводилось или не приняло решение об определении нового размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, то управляющая организация, начиная с первого месяца следующего планового периода, вправе начислять плату за содержание и ремонт жилого помещения за работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме с учетом установленного уровня инфляции на плановый период.

- Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам на коммунальные услуги, установленными в соответствии с действующим законодательством,    исходя    из    фактического    потребления коммунальных услуг,	определенного на   основании	 показаний индивидуальных, квартирных   или   коллективных   приборов   учета,   а   при   их   отсутствии   исходя   из   нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых уполномоченным органом.

4.6.	Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

4.7.	Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится в установленные настоящим Договором сроки на основании платежных документов установленного образца.

4.8.	В выставляемом Управляющей организацией платежном документе указываются: расчетный счет, на который вносится плата, площадь помещения, количество проживающих (зарегистрированных) граждан, объем (количество) потребленных коммунальных ресурсов, установленные тарифы на коммунальные услуги, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения с учетом исполнения условий настоящего Договора, перерасчета, сумма задолженности Собственника по оплате жилых помещений и коммунальных услуг за предыдущие периоды, сумма начисленных в соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации пени, плата за коммунальные услуги на общедомовые нужды и плата за коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом или нежилом помещении, подлежат указанию отдельными строками, за исключением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению, произведенных исполнителем при отсутствии централизованных теплоснабжения и горячего водоснабжения.

4.9.	Собственники      вносят      плату      за      жилое      помещение      и      коммунальные   услуги Управляющей     организации      на     расчетный     счет      №

в	 .

(наименование кредитной организации, БИК, ИНН, корреспондентский счет банка и др. банковские  реквизиты)

либо на специальный счет платежного агента.  Управляющая организация обязана письменно известить Собственника об изменении реквизитов счета.

4.10.	Не использование собственниками помещений не является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

4.11.	При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан при отсутствии приборов учета внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемых исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утвержденным Правительством Российской Федерации.

4.12.	В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме ненадлежащего качества осуществляется перерасчет за содержание и ремонт жилого помещения. В случае исправления выявленных недостатков стоимость таких работ может быть включена в плату за содержание и ремонт жилого помещения в следующих месяцах.

4.13.	При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, размер платы за коммунальные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.

4.14.	В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного акта.

5. Ответственность сторон

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. Управляющая организация, допустившая нарушение качества предоставления коммунальной услуги вследствие предоставления потребителю коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, обязана произвести перерасчет Собственнику или Потребителю размера платы за такую коммунальную услугу в сторону ее уменьшения согласно Правилам  предоставления коммунальных услуг. При этом потребитель вправе требовать с исполнителя уплаты неустоек (штрафов, пеней) в размере, указанном в Законе Российской Федерации "О защите прав потребителей". Управляющая организация освобождается от ответственности за нарушение качества предоставления коммунальных услуг, если докажет, что такое нарушение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине потребителя.

5.3.	В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, Собственник уплачивает Управляющей организации пени в размере и в порядке, установленными частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5.4. При выявлении Управляющей организацией, совместно с участием совета многоквартирного дома факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы по Договору Управляющая организация после соответствующей проверки, составления акта и предупреждения Собственника вправе в судебном порядке взыскать с Собственника жилого помещения понесенные убытки, собственников квартир многоквартирного дома связанные с распределением затрат на общедомовые нужды.

6. Порядок устранения нарушений условий                                            настоящего Договора

6.1.	В случае нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме или предоставления коммунальных услуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и Потребителя, общему имуществу Многоквартирного дома по требованию Управляющей организации либо Собственника составляется Акт о нарушении условий Договора. При составлении акта, учитываются технические особенности многоквартирного дома.

6.2.	Акт составляется комиссией в составе не менее чем из трех человек, включая представителей Управляющей организации, Собственника (члена семьи Собственника, Потребителя), и других лиц. Если в течение двух часов с момента сообщения о нарушении, представитель Управляющей организации не прибыл для проверки факта нарушения или, если признаки нарушения могут исчезнуть или быть ликвидированы, составление акта производится без его присутствия. В этом случае акт, подписывается остальными членами   комиссии.

6.3.	Акт составляется в произвольной форме и должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, причины и последствия недостатков: факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника или Потребителя, описание (при наличии возможности их фотографирование или видеосъемки) повреждений имущества; все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи членов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, Потребителя).

6.4.	Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), права которого нарушены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составляется комиссией без его участия с приглашением  в состав комиссии независимых лиц. Акт проверки составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается Собственнику или Потребителю под расписку.

7. Порядок разрешения споров

7.1.   Все   споры,   возникшие   из   Договора   или    в    связи    с    ним,    разрешаются   сторонами путем   переговоров.   В   случае,   если   стороны   не   могут   достичь   взаимного   соглашения,   споры   и разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из сторон.

7.2.  Претензии (жалобы) на несоблюдение условий настоящего Договора предъявляются Собственником в письменном виде или электронном виде и подлежат обязательной регистрации в Управляющей организации.

8. Форс-мажор

- Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов стороны должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у стороны договора необходимых денежных средств.

- Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

8.3.	Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

9. Срок действия Договора

9.1.  Экземпляр настоящего Договора предоставляется Управляющей организацией Собственникам помещений индивидуально, не позднее тридцать календарных дней со дня принятия решения на общем собрании собственников помещений о выборе управляющей организации и утверждения проекта договора.

9.2. Договор заключен сроком  на__ лет (срок определяется решением общего собрания собственников многоквартирного дома)

9.3. Изменение и (или) расторжение настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном действующим  гражданским законодательством и положениями настоящего Договора. Решение об изменении и(или) расторжении настоящего Договора принимается общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

9.4. В случае расторжения Договора Управляющая организация обязана за 30 (тридцать) дней до прекращения действия Договора передать техническую документацию, указанную в приложении № 2 к настоящему Договору,   и иные связанные с управлением таким домом документы   вновь выбранной Управляющей организации, товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу, либо в случае выбора непосредственного управления таким домом собственниками помещений в таком доме одному   из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления таким домом, или, если такой Собственник не указан, любому Собственнику помещения(й) в таком доме, при этом сведения о таком Собственнике размещаются Управляющей организацией на информационных стендах Многоквартирного дома.

9.5. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия такой Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким Договором.

9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр Договора.

9.7. Договор составлен на ___ страницах и содержит __ приложений на __ листах, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Состав и состояние общего имущества Многоквартирного дома по адресу;

- Перечень технической документации на Многоквартирный   дом, расположенный по адресу и иных связанных с управлением многоквартирным домом документов

- Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме;

- Перечень работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

- Порядок изменения размера платы за	коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с   перерывами, превышающими установленную продолжительность.

- Границы эксплуатационной ответственности между общедомовым имуществом многоквартирного дома и имуществом собственника

- Тарифы на коммунальные услуги.

- Форма отчетности Управляющей организации

| Собственник(и) (представитель собственника): (наименование Собственника, при необходимости) ( ) (подпись) (фамилия, инициалы) печать Собственника (для организаций) Паспортные данные (для Собственников граждан): паспорт серии № выдан: (когда) (кем) (код подразделения) | Управляющая организация: (должность) ( ) (подпись) (фамилия, инициалы) печать Управляющей организации Юридический адрес: Фактический адрес: Банковские реквизиты: БИК ИНН корреспондентский счет в тел/факс/сайт м. п. |
| --- | --- |

- Приложение N 1

к Договору управления Многоквартирным домом

N ______ от "____" _______________ 20____ г.

Состав

и состояние общего имущества Многоквартирного дома

(примечание: состояние определяется визуально, при необходимости проводится техническое обследование с привлечением специализированных организаций по решению собственников с оплатой расходов.)

По адресу_______________________________________________________

(адрес Многоквартирного дома)

| Наименование элемента общего имущества | Параметры |  | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Помещения общего пользования |  |  |  |
| Помещения общего пользования | Количество - ___________шт. Площадь пола - _______________кв.м Материал пола -________________________________ |  | Количество помещений, требующих текущего ремонта, - ______ шт., в том числе: пола - _____________ шт. (площадь пола, требующая ремонта, - _________кв. м, указать виды работ) |
| Межквартирные лестничные площадки | Количество - ________ шт. Площадь пола - __________кв.м. Материал пола____________________ |  | Количество помещений, требующих текущего ремонта, - ______ шт., в том числе: пола - ____ шт. (площадь пола, требующая ремонта, - ____кв. м, указать виды работ) |
| Лестницы | Количество лестничных маршей -__________ шт. Материал лестничных маршей - ________________________________ Материал ограждения - _________________________________ Материал балясин - _________________________________ Площадь - _________________ кв.м |  | Количество лестниц, требующих ремонта, - _____________шт., В том числе: Лестничных маршей - ___________шт., вид работ Ограждений - ________шт., вид работ Балясин – шт., вид работ |
| Лифты | Количество - _________________шт. В том числе: Грузовых - __________________шт. Марки лифтов - __________________ Грузоподъемность _______________т Площадь кабин - ______________кв.м. |  | Количество лифтов, требующих: Замены - ______ шт. Капитального ремонта - ______ шт., Текущего ремонта - ________шт., указать виды работ |
| Лифтовые и иные шахты | Количество: Лифтовых шахт - ______________шт. Иные шахты - _________________шт. ____________(указать название шахт) |  | Количество лифтовых шахт, требующих ремонта, - ____ шт., указать виды работ; Количество иных шахт, требующих ремонта, - ______ шт., указать виды работ; |
| Коридоры | Количество - ________ шт. Площадь пола - ____ кв. м Материал пола - _________ |  | Количество коридоров, требующих ремонта, - _____ шт., в том числе пола - ____ шт. (площадь пола, требующая ремонта, -____ кв. м - указать виды работ) |
| Колясочные | Количество - ________ шт. Площадь пола - ____ кв. м Материал пола - _________ |  | Количество колясочных, требующих текущего ремонта, - ______ шт., в том числе пола - ____ шт. (площадь пола, требующая ремонта, - ____ кв. м - указать виды работ) |
| Технические этажи | Количество - __________________шт. Площадь пола - ______________кв.м. Материал пола - ________________ В том числе: |  | ПЕРЕНОСИМ НИЖЕ ПООБЪЕКТНО |
|  | а) ___________________________<13> Перечень имеющихся в помещении инженерных коммуникаций, обслуживающих более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме: 1.______________________________; 2.______________________________. Перечень имеющегося в помещении инженерного оборудования, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме: 1._____________________________; 2._____________________________. |  | Санитарное состояние - ____________ (указать удовлетворительное или неудовлетворительное) Перечислить инженерные коммуникации и оборудование, нуждающиеся в замене: 1. ____________________________________________; 2. ____________________________________________. Перечислить нуждающиеся в ремонте инженерные коммуникации и оборудование, указать виды работ: 1. ____________________________________________; 2. ____________________________________________; 3. ____________________________________________. |
| Чердаки | Количество - __________________ шт. Площадь чердака - ____________ кв.м Материал утеплителя _______________________________ ЕСЛИ НА ЧЕРДАКЕ ЕСТЬ КОММУНИКАЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ТО ЭТО УЖЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ (СМ. П. 2 ПРАВИЛ ОИМКД) |  | Санитарное состояние каждого помещения в отдельности - _________ (указать удовлетворительное или неудовлетворительное) Требования пожарной безопасности - _____________ (указать соблюдаются или не соблюдаются, если не соблюдаются, дать дополнительного утепления Площадь утеплителя, требующая замены или краткую характеристику нарушений) |
| Технические подвалы | Количество - ________ шт. Площадь пола - ____ кв. м В том числе: а) __________________________ <14> Площадь пола - ____ кв. м Перечень имеющихся в помещении инженерных коммуникаций, обслуживающих более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме: 1. _____________________________; 2. _____________________________. Перечень имеющегося в помещении инженерного оборудования, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме: 1. _____________________________; 2. _____________________________. |  | Санитарное состояние - _________ (указать удовлетворительное или неудовлетворительное) Перечислить инженерные коммуникации и оборудование, нуждающиеся в замене: 1. _________________________________________________; 2. _________________________________________________. Перечислить нуждающиеся в ремонте инженерные коммуникации и оборудование, указать виды работ: 1. _________________________________________________; 2. _________________________________________________; 3. _________________________________________________. |
| Подвалы, в которых отсутствуют инженерные коммуникации, это необходимо, т.к. перечень помещений -открытый | Площадь пола - ______________ кв. м |  | Санитарное состояние - ____________________________ (указать удовлетворительное или неудовлетворительное). Требования пожарной безопасности - _____________ (указать соблюдаются или не соблюдаются, если не соблюдаются, дать краткую характеристику нарушений) |
| Иные помещения общего пользования | Площадь пола - _______________кв.м |  | Санитарное состояние - _________ (указать удовлетворительное неудовлетворительное), указать виды работ |
| Крыши | Количество - _____ шт. Вид кровли _____________ (указать плоская, односкатная, двускатная, иное) Материал кровли - _________ Площадь кровли - ________кв. м Протяженность свесов - _____ м Площадь свесов - ____________кв.м Протяженность ограждений - ____ м |  | Характеристика состояния - ___________________________________________ (указать удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать): площадь крыши, требующей капитального ремонта, - _____ кв. м площадь крыши, требующей текущего ремонта, -_______ кв. м, указать виды работ |
| II. Ограждающие несущие конструкции Многоквартирного дома |  |  |  |
| Фундаменты | Вид фундамента - _________________ Количество продухов -__________шт. | Состояние _____________________________________________________ (указать удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) Количество продухов, требующих ремонта, -_______ шт. |  |
| Стены и перегородки внутри подъездов | Количество подъездов - _____шт Площадь стен подъездах ____ кв. м Материал отделки стен_____________ Площадь потолков ________кв. м Материал отделки потолков | Количество подъездов, нуждающихся в ремонте, - ______ шт Площадь стен, нуждающихся в ремонте, - ____кв. м Площадь потолков, нуждающихся в ремонте, -_____ кв. м |  |
| Стены и перегородки внутри помещений общего пользования | Площадь стен ______ кв. м Материал стены и перегородок ________________________________ Материал отделки стен ________________________________ Площадь потолков ________ кв. м Материал отделки потолков | Площадь стен, нуждающихся в ремонте, - ____кв. м, указать виды работ Площадь потолков, нуждающихся в ремонте, -_____ кв. м, указать виды работ |  |
| Наружные несущие стены и перегородки | Материал - _______________________ Площадь - ______________ тыс.кв. м Длина межпанельных швов -____ м | Состояние - ____________________________________________________ (указать удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты): площадь стен, требующих ремонта, - __ кв. м, указать виды работ длина межпанельных швов, нуждающихся ремонте, - _____ м |  |
| Плиты перекрытий | Количество этажей - _______________ Материал - _______________________ Площадь - ______________ тыс. кв. м | Площадь перекрытия, требующая ремонта, - ___кв. м (указать вид работ) |  |
| Балконные плиты | Количество - __________________ шт. Материал - ______________________ Площадь - _______________ тыс.кв. м | Площадь балконных плит, требующих ремонта, -____ кв. м (указать вид работ) |  |
| Иные плиты ограждающих несущих конструкций | Материал - _____________ Площадь - __________ тыс. кв.м. | Площадь иных плит ограждающих несущих конструкций, требующих ремонта, - ___ кв. м (указать вид работ) |  |
| Несущие колонны | Количество - __________________ шт. Материал - ______________________ | Состояние - ____________________________________________________ (указать удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) Количество колонн, нуждающихся в проведении ремонта, указать виды работ |  |
| Иные ограждающие несущие конструкции ЭТО НЕОБХОДИМО Т.К. Перечень - открытый | Количество - __________________шт. Материал - ______________________ Расположение -___________________ | Состояние - ____________________________________________________ (указать удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |
| II. Ограждающие ненесущие конструкции Многоквартирного дома |  |  |  |
| Двери | Количество дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования, - ____ шт. из них: деревянных ______ шт. металлических _____ шт. иных _____ шт. | Количество дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования, требующих ремонта, - _______ шт., из них деревянных - ______ шт. (указать виды работ) металлических _____ шт. (указать виды работ) иные - ______ шт. (указать виды работ) |  |
| Окна | Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования, - ____ шт. из них деревянных - _____ шт. | Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования, требующих ремонта, - _______ шт. (указать виды работ), из них деревянных - ______ шт. (указать виды работ) |  |
| Люки, лазы, иные Закрываемые проемы | Количество - _________ шт., в том числе: люки - __________ шт. лазы - __________ шт. иные закрываемые проемы -_____ шт. | Состояние - __________________________________________________ (указать удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) Требует ремонта - ______ шт. (указать виды работ) |  |
| Перила | Материал перил балконов -_________ Длина перил балконов -_________ м Материал перил крыши -__________ Длина перил крыши -___________ м | Состояние - ________________________________ (указать удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) Требует ремонта - ____ шт. (указать виды работ) |  |
| Парапеты | Длина парапетов балконов - _______м | Состояние - ________________________________(указать удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) Требует ремонта - ____ шт. (указать виды работ) |  |
| Иные ограждающие ненесущие конструкции | Длина парапетов балконов - ____ м Место размещения - _________________________________ | Состояние - ________________________________ (указать удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) Требует ремонта - ____ шт. (указать виды работ) |  |
| IV. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| Мусоропровод | Количество - __________________шт. Длина ствола - ________________ м Количество загрузочных устройств - ___________________ шт. | Состояние ствола ____________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) Количество загрузочных устройств, требующих капитального ремонта, - ________ шт. |  |
| Вентиляция | Количество вентиляционных каналов - _____ шт. Материал вентиляционных каналов - _________________________________ Протяженность вентиляционных каналов -_______________ м Количество вентиляционных коробов - _____________________ шт. | Количество вентиляционных каналов, требующих ремонта, - _____ шт. (указать виды работ) |  |
| Дымовые трубы, вентиляционные трубы | Количество вентиляционных труб - _____ шт. Материал - _____________ Количество дымовых труб -_____ шт. Материал - _____________ | Состояние вентиляционных труб ______________________________________________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты). Состояние дымовых труб________________________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |
| Водосточные желоба/водосточные трубы | Количество желобов -_____ шт. Количество водосточных труб – _____ шт. Тип водосточных желобов и водосточных труб -______ (наружные или внутренние) Протяженность водосточных труб - ___ м Протяженность водосточных желобов - ___ м | Количество водосточных желобов, требующих: замены - _____ шт., ремонта - _____ шт. (указать виды работ) Количество водосточных труб, требующих: замены - _____ шт., ремонта - _____ шт. (указать виды работ) |  |
| Сети электроснабжения | Длина сети - ____________________м Марка кабеля - __________________ | Длина сетей, требующая замены, - ______ м |  |
| Вводные шкафы | Количество - _____ шт. | Состояние __________________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |
| Вводно-распределительные устройства | Количество - ____________шт. | Состояние __________________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |
| Аппаратура защиты, контроля и управления | Марка - _________________________ ________________________________ | Состояние __________________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |
| Этажные щитки и шкафы | Количество - ______________шт. | Состояние __________________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |
| Электрические водно-распределительные устройства | Количество - ____________шт. | Состояние __________________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |
| Светильники | Количество осветительных установок помещений общего пользования - ______ шт. | Количество светильников, требующих замены, - ____ шт. Количество светильников, требующих ремонта, - ________ шт. |  |
| Системы дымо-удаления | Количество - __________шт. | Состояние __________________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |
| Система автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода | Марка - _________________________ ________________________________ ________________________________ | Состояние __________________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |
| Лифты | Количество - _____ шт., в том числе количество и марка: грузовых лифтов - _______ шт., _______ пассажирских лифтов - шт., _______ пожарных лифтов - _______ шт., ________ | Состояние __________________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) Количество лифтов, требующих замены или капитального ремонта, - _______ шт. Количество лифтов, требующих ремонта, - _______шт. (указать виды работ) |  |
| Автоматические запорно-переговорные устройства дверей подъездов | Марка - _____________________ Количество - ______________ шт. | Состояние __________________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |
| Иное оборудование внутридомовой системы электроснабжения | Марка - ______________________ Количество - ________________шт. | Состояние __________________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |
| Котлы отопительные | Количество - ______ шт | Состояние __________________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |
| Сети теплоснабжения | Диаметр, материал труб и протяженность в однотрубном исчислении: 1. ____ мм _________ м 2. ____ мм _________ м | Диаметр, материал и протяженность труб, требующих замены: 1. ____ мм ______________ ____ м 2. ____ мм ______________ ____ м Протяженность труб, требующих ремонта, - ____ м (указать вид работ, восстановление теплоизоляции, окраска, иное) |  |
| Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения | Количество: задвижек - ___________шт. вентилей - ___________шт. кранов - ___________ шт. | Требует замены или ремонта (указать виды работ): задвижек - ______ шт. вентилей - ______ шт. кранов - ______ шт. |  |
| Бойлерные, (теплообменники) Индивидуальные тепловые пункты | Количество - _____________шт. | Состояние __________________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |
| Элеваторные узлы | Количество - ___________шт. | Состояние __________________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |
| Радиаторы (обогревающие элементы) | Материал и количество - 1.___________________ _______ шт. 2.__________________ ________ шт. | Требует замены (материал и количество): 1._________________________ ______ шт. 2._________________________ ______ шт. |  |
| Полотенцесушители | Материал и количество - 1.___________________ ________шт. 2.___________________ ________шт. | Требует замены (материал и количество): 1._____________ ______ шт. 2._____________ ______ шт. |  |
| Насосы | Количество - ________________шт. | Состояние __________________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |
| Трубопроводы холодной воды | Диаметр, материал и протяженность: 1. ______мм________________,____м 2. ______мм________________,____м | Диаметр, материал и протяженность труб, требующих замены: 1. ____ мм _________________________________, ____м 2. ____ мм _________________________________, ____м. Протяженность труб, требующих окраски, -_________ м |  |
| Трубопроводы горячей воды | Диаметр, материал и протяженность: 1. ____ мм _____________,____м 2. ____ мм _____________,____м. | Диаметр, материал и протяженность труб, требующих замены: 1. ____ мм ______________________________, ____м 2. ____ мм ______________________________, ____м Протяженность труб, требующих окраски, - ____ м |  |
| Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения | Количество: задвижек - ________шт.; вентилей - ________ шт.; кранов - __________ шт. | Требует замены или ремонта: задвижек - ______ шт.; вентилей - ______ шт.; кранов - ______ шт. |  |
| Коллективные (общедомовые) приборы учета | Перечень установленных приборов учета, марка и номер: 1. _____________________; 2. _____________________. | Указать дату следующей поверки для каждого прибора учета: 1. _____________________; 2. _____________________. Дата сдачи на коммерческий учет: ___________________. |  |
| Сигнализация | Вид сигнализации: 1. _____________________; 2. _____________________. | Состояние для каждого вида сигнализации ____________________________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |
| Трубопроводы канализации | Диаметр, материал и протяженность: 1. ____ мм _____________,____ м 2. ____ мм _____________,____ м. | Диаметр, материал и протяженность труб, требующих замены: 1. ____ мм _____________________, ____м 2. ____ мм _____________________, ____м |  |
| Сети газоснабжения | Диаметр, материал и протяженность: 1. ____ мм _____________,____ м 2. ____ мм _____________,____ м. | Состояние __________________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |
| Задвижки, вентили, краны на системах газоснабжения | Количество: задвижек - ______ шт.; вентилей - ______ шт.; кранов - ______ шт. | Требует замены или ремонта: задвижек - ______ шт.; вентилей - ______ шт.; кранов - ______ шт. |  |
| Калориферы | Количество - ______ шт. | Состояние __________________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |
| Указатели Наименования улицы, переулка, площади и пр. на фасаде многоквартирного дома | Количество - ______ шт. | Состояние __________________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |
| Абонентские почтовые шкафы | Количество абонентских почтовых шкафов в доме - _____ шт. Количество ячеек в одном абонентском почтовом шкафу - шт. Материал ящиков - ______________ | Состояние __________________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) Перечень ремонтных работ, которые необходимо выполнить |  |
| Линии телефонной связи | Длина - ____________ м Марка кабеля -__________________ | Длина сетей, требующая замены, - ____ м |  |
| Линии телефонной связи | Длина - ____________ м Марка кабеля -__________________ | Длина сетей, требующая замены, - ____ м |  |
| Сеть проводного радиовещания | Длина - ____________ м Марка кабеля -__________________ | Длина сетей, требующая замены, - ____ м |  |
| Сеть кабельного телевидения | Длина - ____________ м Марка кабеля -__________________ | Длина сетей, требующая замены, - ____ м |  |
| Коллективные телевизионные антенны | Количество антенн - _________шт. Марка антенн - ___________________ Тип размещения - _________________ | Состояние __________________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |
| Доски объявлений | Количество - ______ шт., из них расположенные в подъездах дома - ______ шт., на земельном участке - ____ шт. | Состояние __________________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |
| Иное оборудование | Указать наименование | Указать состояние __________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |
| V. Земельный участок, входящий в состав общего имущества Многоквартирного дома |  |  |  |
| Общая площадь | Земельного участка - ______ га, в том числе площадь застройки - _______ га; кадастровый номер - ____________ асфальт - ____ га; грунт - ____ га; газон - ______ га |  | Указать состояние __________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Зеленые насаждения | Деревья - _______ шт. кустарники - ______шт. __________ - _____ шт. |  | Указать состояние, дефекты _____________________ |
| Элементы благоустройства | Малые архитектурные формы ___________________ _________________________ Ограждения ___ м Скамейки - _____ шт. Столы - ________шт. ______________ -_____ шт. |  | Элементы благоустройства, находящиеся в неудовлетворительном состоянии (указать дефекты) ___________________________ |
| Ливневая сеть | Люки - ________ шт. Приемные колодцы - ____шт. Ливневая канализация: Тип - ______________ Материал - ______________ Протяженность - ______ м |  | Указать состояние __________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| VI. Иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства Многоквартирного дома, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен Многоквартирный дом |  |  |  |
| Строения, расположенные В границах земельного участка, входящего в состав общего имущества в Многоквартирном доме | а) Трансформаторные подстанции Кадастровый номер -_________ Материал стен - _____________ Площадь - ________ кв. м |  | Указать состояние __________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
|  | б) Тепловые пункты Кадастровый номер - _________ Материал стен - _____________ Площадь - ________ кв. м |  | Указать состояние __________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
|  | в) Гаражи Кадастровый номер - _________ Материал стен - _____________ Площадь - ________ кв. м |  | Указать состояние __________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
|  | г) Иные строения Кадастровый номер - _________ Материал стен - _____________ Площадь - ________ кв. м |  | Указать состояние __________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Объекты, расположенные в границах земельного участка, входящего в состав общего имущества в Многоквартирном доме | а) Детские площадки: площадь - _______ кв. м перечень оборудования и материал -__________________ материал ограждения - __________________ |  | Указать состояние __________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
|  | б) Спортивные площадки: площадь - _______ кв. м перечень оборудования и материал -__________________ материал ограждения -____________ |  | Указать состояние __________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
|  | в) Иные объекты |  | Указать состояние __________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Площадка для контейнеров для бытовых отходов | Площадь - _______ кв. м Материал ограждения - _________ Количество контейнеров - ___ шт. Тип контейнеров - ___ шт. |  | Указать состояние __________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Сборники (выгребы) для жидких отходов | Количество - _____ шт. Объем - ________ куб. м Материал стенок - _____________ Материал пола - _________ Количество люков - _____ шт. |  | Указать состояние __________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |
| Дворовые уборные | Количество - _____ шт. |  | Указать состояние __________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать работы, которые необходимо выполнить) |
| Наружное освещение | Количество опор - ___ шт. Тип опор - ______________ Количество светильников - ___ шт. Длина сети наружного освещения - ______ м Марка кабеля - __________ |  | Указать состояние __________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) Длина сетей, требующая замены, - ____м |

<13> Подпункты заполняются в отношении гаражей, площадок для автомобильного транспорта, мастерских, технических чердаков и других помещений технических этажей.

<14> Подпункты заполняются в отношении помещений котельной, элеваторного узла, бойлерной и других помещений технических подвалов.

Собственник(и) (представитель собственника):                                                   Управляющая организация:

_____________________________________________                                  ______________________________

(наименование Собственника, при необходимости)                                                (должность)

___________ (________________________________)                                   _________ (__________________)

(подпись)           (фамилия, инициалы)         (подпись)                                             (фамилия, инициалы)

печать Собственника (для организаций)                                                         печать Управляющей организации

- Приложение N 2

к Договору управления Многоквартирным домом

N ______ от "____" _______________ 20___ г.

Перечень

технической документации на Многоквартирный дом и иных документов, связанных с управлением Многоквартирным домом

по адресу _____________________________________________

| NN п/п | Наименование документа |  | Количество листов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Техническая документация на Многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Технический паспорт на многоквартирный дом |  |  |  |  |  |
| 2. | Акт приемки законченного строительства и подготовленного к эксплуатации многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
| 3. | Документы (акты) о приемке результатов работ по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| 4. | Документы (акты) о приемке результатов работ по капитальному ремонту общего имущества в Многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| 5. | Акты осмотра, проверки состояния (испытания) на соответствие их эксплуатационных качеств установленным законодательством Российской Федерации требованиям: | 4.1. инженерных коммуникаций |  |  |  |  |
|  |  | 4.2. коллективных (общедомовых) приборов учета |  |  |  |  |
|  |  | 4.3. общих (квартирных) приборов учета |  | для определения объемов коммунальных ресурсов всеми потребителями, проживающими в коммунальной квартире |  |  |
|  |  | 4.4. индивидуальных приборов учета |  | Для определения объемов коммунальных ресурсов потребителями, проживающими в отдельном жилом помещении |  |  |
|  |  | 4.5. механического оборудования |  |  |  |  |
|  |  | 4.6. электрического оборудования |  |  |  |  |
|  |  | 4.7. санитарно-технического оборудования |  |  |  |  |
|  |  | 4.8. иного обслуживающего более одного помещения в Многоквартирном доме оборудования |  |  |  |  |
|  |  | 4.9. конструктивных частей Многоквартирного дома (крыши, ограждающих несущих и ненесущих конструкций Многоквартирного дома, объектов, расположенных на земельном участке, и других частей общего имущества) |  |  |  |  |
| II. Иные связанные с управлением Многоквартирным домом документы |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Акты разграничения эксплуатационной ответственности инженерных сетей электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения с ресурсоснабжающими организациями |  |  |  |  |  |
| 7. | Акты установки и приемки в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета |  |  |  |  |  |
| 8. | Паспорта на приборы учета, механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное обслуживающее более одного помещения в Многоквартирном доме оборудование |  |  |  |  |  |
| 11. | Иные связанные с управлением Многоквартирным домом документы |  |  |  |  |  |

- Приложение N 3

к Договору управления Многоквартирным домом

N ______ от "____" _______________ 20___ г.

Перечень

услуг и работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме

по адресу _______________________________________________________

(адрес Многоквартирного дома)

| NN п/п | Наименование работ | Периодичность | Годовая плата (руб.) | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (руб./кв. м в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |  |  |  |  |
| 1. | Подметание полов во всех помещениях общего пользования, кабины лифта и протирка их влажной шваброй | _____ раз(а) в ______ |  |  |
| 2. | Очистка и протирка влажной шваброй мусорных камер | _____ раз(а) в ______ |  |  |
| 3. | Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода | _____ раз(а) в ______ |  |  |
| 4. | Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования | _____ раз(а) в год |  |  |
| 5. | Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер | _____ раз(а) в год |  |  |
| 6.пм | Уборка чердачного и подвального помещения | _____ раз(а) в год |  |  |
| II. Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества Многоквартирного дома |  |  |  |  |
| 7. | Подметание земельного участка в летний период | _______ раз в неделю |  |  |
| 8. | Полив тротуаров | По мере необходимости |  |  |
| 9. | Уборка мусора с газона, очистка урн | _______ раз в неделю |  |  |
| 10. | Уборка мусора на контейнерных площадках | _______ раз в неделю |  |  |
| 11. | Полив газонов | По мере необходимости |  |  |
| 12. | Стрижка газона | По мере необходимости |  |  |
| 13. | Подрезка деревьев и кустов | По мере необходимости |  |  |
| 14. | Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | По мере перехода к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |
| 15. | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | _______ раз в неделю |  |  |
| 16. | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | По мере необходимости. Начало работ не позднее _________ часов после начала снегопада |  |  |
| 17. | Ликвидация скользкости | По мере необходимости |  |  |
| 18. | Сбрасывание снега с крыш, удаление сосулек | По мере необходимости |  |  |
| 19. | Промывка стен, полов и унитазов в дворовых уборных (для многоквартирных домов, не оборудованных канализацией) | _______ раз в неделю |  |  |
| 20. | Освещение дворовых уборных (для многоквартирных домов, не оборудованных канализацией) | Обеспечение постоянной готовности к использованию |  |  |
| III. Услуги вывоза бытовых отходов и содержание лифта |  |  |  |  |
| 21. | Вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритных и строительных отходов) | _______ раз в неделю |  |  |
| 22. | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости |  |  |
| 23. | Сбор и вывоз жидких бытовых отходов | _______ раз в неделю |  |  |
| 24. | Содержание лифта(ов) | Режим работы (включая наличие диспетчерской связи) ежедневно ______ _______________________ (указать период работы) |  |  |
| IV. Подготовка Многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |  |
| 25. | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | _______ раз(а) в год |  |  |
| 26. | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевших отмосток | По мере перехода к эксплуатации дома в весенне-летний период |  |  |
| 27. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | ____________ периодичность |  |  |
| 28. | Ремонт, регулировка систем центрального отопления, утепление индивидуальных тепловых пунктов, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  |  |
| 29. | Промывка, опрессовка и испытание систем центрального отопления | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  |  |
| V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |  |  |
| 30. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения электротехнических устройств | Прочистка канализационного лежака ________ случаев в год. Проверка исправности канализационных вытяжек _______________ проверок в год. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах - _____________ проверок в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов - ______ раз в год |  |  |
| 31. | Регулировка и наладка систем отопления | По мере надобности |  |  |
| 32. | Поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета | Количество и тип приборов учета, требующих проведения поверки, _____ шт. |  |  |
| VI. Устранение аварий и выполнение заявок Собственника и (или) лиц, пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 33. | Устранение аварий | В соответствии с действующим законодательством |  |  |
| 34. | Выполнение заявок Собственника и (или) пользующихся его Помещением(ями) в этом Многоквартирном доме лиц по устранению иных недостатков | В соответствии с действующим законодательством |  |  |
| VII. Прочие услуги |  |  |  |  |
| 35. | Дератизация | _______ раза в год |  |  |
| 36. | Дезинсекция | _______ раза в неделю |  |  |
| 37. | Прием от собственника(ов) и пользующихся его Помещением(ями) в Многоквартирном доме лиц заявок и сообщений об авариях и нарушениях | Круглосуточно |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |

Собственник(и) (представитель собственника):                                                         Управляющая организация:

_____________________________________________                                     ______________________________

(наименование Собственника, при необходимости)                                                     (должность)

___________ (________________________________)                                     _________ (__________________)

(подпись)           (фамилия, инициалы)         (подпись)                                                  (фамилия, инициалы)

печать Собственника (для организаций)                                                           печать Управляющей организации

- Приложение N 4

к Договору управления Многоквартирным домом

N ______ от "____" _______________ 20___ г.

Перечень

работ по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме

по адресу _______________________________________________________

(адрес Многоквартирного дома)

| NN п/п | Наименование работ | Стоимость работ, дата начала и завершения работ (руб.) | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (руб./кв. м в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундаменты |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |
| 2. Стены и перегородки |  |  |  |
| 2.1. В подвалах, технических этажах, чердаках |  |  |  |
| 2.1.1. |  |  |  |
| 2.1.2. |  |  |  |
| 2.2. Внешние части Многоквартирного дома, включая межпанельные швы |  |  |  |
| 2.2.1. |  |  |  |
| 2.2.2. |  |  |  |
| 2.3. В подъездах и иных помещениях общего пользования, мусорные камеры |  |  |  |
| 2.3.1. |  |  |  |
| 2.3.2. |  |  |  |
| 3. Стволы мусоропроводов, закрывающие устройства на мусорных камерах |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |
| 4. Балконные плиты и перила, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |
| 4.2. |  |  |  |
| 5. Перекрытия, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  |
| 5.2. |  |  |  |
| 6. Полы в помещениях общего пользования |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |
| 6.2. |  |  |  |
| 7. Крыши |  |  |  |
| 7.1. |  |  |  |
| 7.2. |  |  |  |
| 8. Водоотводящие устройства |  |  |  |
| 8.1. |  |  |  |
| 8.2. |  |  |  |
| 9. Окна, двери в помещениях общего пользования |  |  |  |
| 9.1. |  |  |  |
| 9.2. |  |  |  |
| 10. Лестницы |  |  |  |
| 10.1. |  |  |  |
| 10.2. |  |  |  |
| 11. Печи, котлы |  |  |  |
| 11.1. |  |  |  |
| 11.2. |  |  |  |
| 12. Система холодного водоснабжения |  |  |  |
| 12.1. |  |  |  |
| 12.2. |  |  |  |
| 13. Система горячего водоснабжения |  |  |  |
| 13.1. |  |  |  |
| 13.2. |  |  |  |
| 14. Канализация |  |  |  |
| 14.1. |  |  |  |
| 14.2. |  |  |  |
| 15. Система газоснабжения |  |  |  |
| 15.1. |  |  |  |
| 15.2. |  |  |  |
| 16. Система электроснабжения, освещение помещений общего пользования и земельного участка |  |  |  |
| 16.1. |  |  |  |
| 16.2. |  |  |  |
| 17. Системы теплоснабжения |  |  |  |
| 17.1. |  |  |  |
| 17.2. |  |  |  |
| 18. Системы вентиляции и дымоудаления |  |  |  |
| 18.1. |  |  |  |
| 18.2. |  |  |  |
| 19. Лифты |  |  |  |
| 19.1. |  |  |  |
| 19.2. |  |  |  |
| 20. Телевизионные антенны, сети радио, телефонные, иные телекоммуникационные сети |  |  |  |
| 20.1. |  |  |  |
| 20.2. |  |  |  |
| 21. Объекты внешнего благоустройства, наружное освещение, объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства Многоквартирного дома, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен Многоквартирный дом |  |  |  |
| 21.1. |  |  |  |
| 21.2. |  |  |  |
| 22. Сборники (выгребы) для жидких отходов, дворовые уборные |  |  |  |
| 22.1. |  |  |  |
| 22.2. |  |  |  |
| 23. Абонентские почтовые шкафы |  |  |  |
| 23.1. |  |  |  |
| 23.2. |  |  |  |
| 24. Доски объявлений |  |  |  |
| 24.1. |  |  |  |
| 24.2. |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |

Примечание:

Приложение N 4 оформляется с учетом технического состояния, конструктивных особенностей Многоквартирного дома, предложений Управляющей организации и платы Собственника по настоящему Договору и других собственников помещений в Многоквартирном доме.

Собственник(и) (представитель собственника):                                                   Управляющая организация:

_____________________________________________                                  ______________________________

(наименование Собственника, при необходимости)                                                  (должность)

___________ (________________________________)                                    _________ (__________________)

(подпись)           (фамилия, инициалы)         (подпись)                                               (фамилия, инициалы)

печать Собственника (для организаций)                                                          печать Управляющей организации

Приложение 1

к извещению о проведении конкурса по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом, расположенным на территории

городского округа город Уфа Республики Башкортостан

| №№ п/п | Характеристика объекта конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в месяц, руб./м2 | Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией |  |  |  |  | Размер обеспечения заявки, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес многоквартирного дома |  | Год постройки | Этажность | Кол-во квартир | Площадь помещений, м2 |  |  | Серия и тип постройки | Площадь земельного участка, м2 | Система отопления |  | Система горячего водоснабжения |  |  |  | Отопление | Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Водоотведение | Электроснабжение |  |
|  | Улица | Номер дома |  |  |  | жилых | нежилых | общего пользования |  |  | центральное | печное | централизованное | из системы отопления | из системы отопления с отдельной разводкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Лот №1. | Рудольфа Нуреева | 14 | 2014-2015 | 17/18 | 414 | 19464,7 | 453,1 | 1172,1 | Жилой дом |  | + | - | + | - | - | 21,92 | + | + | + | + | + | 20 600 |
| Лот №2. | Рудольфа Нуреева | 14а | 2015 | 18 | 239 | 12171,1 | 3891,7 | 3533,7 | Жилой дом |  | + | - | + | - | - | 21,59 | + | + | + | + | + |  |

Условное обозначение: «+» - наличие; «-»- отсутствие.